## Inputs
Bank of America - Broomfield, CO (CO1-111) ¦ METAL FRAMING & DRYWALL TAKEOFF
Bid set: 2025.08.26_CO1-111_Broomfield_PERMIT SET_BID SET.pdf · 2026-10-17 · Edit ONLY the yellow cells.
PARAMETER | VALUE | NOTE / SOURCE
Waste - ALL METAL, any type | 0.15 | Estimator standing rule.
Waste - EVERYTHING THAT IS NOT METAL | 0.06 | Same figure as board.
Board sheet width (ft) | 4
Board sheet length (ft) | 12
SF per board sheet | 48 | Width x length.
Stud stock length (ft) | 20
Track stock length (ft) | 10

## Partition Takeoff
ORGANIZED PARTITION TAKEOFF - Bank of America - Broomfield, CO (CO1-111)
Grouped by partition type. Every row cites its DETAIL/SHEET and its status.
Partition / Scope | Wall # | Length (LF) | Height (FT) | Layers | Stud Size | Stud O.C. (in) | Board (SF) | Location | Source (DETAIL/SHEET) | Status
TYPE G1
G1 #I-G1-1 - wall: A02.01 tag G1; 5/A12.01; cota 11'-9 1/4" A02.01 | I-G1-1 | 11.771 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 723.92 | wall: A02.01 tag G1; 5/A12.01; cota 11'-9 1/4" A02.01 | A02.01; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G1 #I-G1-2 - wall: A02.01 tag G1; 5/A12.01; jamb 4" office front 109 norte, sin tag -> G1 por espesor 8.48" | I-G1-2 | 0.333 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 20.48 | wall: A02.01 tag G1; 5/A12.01; jamb 4" office front 109 norte, sin tag -> G1 por espesor 8.48" | A02.01; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G1 #I-G1-3 - wall: 109/110, corridor | I-G1-3 | 3.507 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 215.68 | wall: 109/110, corridor | A02.01 tag G1; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G1 #I-G1-4 - wall: A02.01 tag G1; 5/A12.01; sin tag -> G1 por espesor | I-G1-4 | 3.18 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 195.58 | wall: A02.01 tag G1; 5/A12.01; sin tag -> G1 por espesor | A02.01; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G1 #I-BH-109 - door_bulkhead: A02.01 tag G1; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | I-BH-109 | 7.5 | 7.333 | 2 | 1-5/8" | 16 | 220 | door_bulkhead: A02.01 tag G1; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | A02.01; 5/A12.01; 8/9/A12.01; A11.01; 9/A12.01 | [DERIVADO]
G1 #I-BH-110 - door_bulkhead: A02.01 tag G1; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | I-BH-110 | 7.5 | 7.333 | 2 | 1-5/8" | 16 | 220 | door_bulkhead: A02.01 tag G1; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | A02.01; 5/A12.01; 8/9/A12.01; A11.01; 9/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE G
G #I-G-1 - wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; cota 11'-9 1/4" A02.01 | I-G-1 | 11.771 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 723.92 | wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; cota 11'-9 1/4" A02.01 | A02.01; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-2 - wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; cota 11'-9 1/4" A02.01 | I-G-2 | 11.771 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 723.92 | wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; cota 11'-9 1/4" A02.01 | A02.01; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-3 - wall: 108, 116 | I-G-3 | 10.507 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 646.18 | wall: 108, 116 | A02.01 tag G; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-4 - wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; stub norte office 105, sin tag -> G por espesor 55.4 | I-G-4 | 2.42 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 148.82 | wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; stub norte office 105, sin tag -> G por espesor 55.4 | A02.01; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-5 - wall: 105/106, 103 central zone | I-G-5 | 3.467 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 213.22 | wall: 105/106, 103 central zone | A02.01 tag G; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-6 - wall: 106/107, 103 central zone | I-G-6 | 3.253 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 200.06 | wall: 106/107, 103 central zone | A02.01 tag G; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-7 - wall: 107/108, 104 waiting | I-G-7 | 3.253 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 200.06 | wall: 107/108, 104 waiting | A02.01 tag G; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-8 - wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; stub sur office 108, sin tag -> G por espesor | I-G-8 | 0.973 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 59.84 | wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; stub sur office 108, sin tag -> G por espesor | A02.01; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-9 - wall: 102 ATM room, 109 | I-G-9 | 12.333 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 758.48 | wall: 102 ATM room, 109 | A02.01 tag G; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-10 - wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; cota 11'-7 1/2" A02.01 | I-G-10 | 11.625 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 714.94 | wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; cota 11'-7 1/2" A02.01 | A02.01; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-G-11 - wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; cota 11'-7 1/2" (office 110) A02.01 | I-G-11 | 11.625 | 15.375 | 2 | 1-5/8" | 16 | 714.94 | wall: A02.01 tag G; 5/A12.01; cota 11'-7 1/2" (office 110) A02.01 | A02.01; 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-BH-105 - door_bulkhead: A02.01 tag G; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | I-BH-105 | 7.5 | 7.333 | 2 | 1-5/8" | 16 | 220 | door_bulkhead: A02.01 tag G; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | A02.01; 5/A12.01; 8/9/A12.01; A11.01; 9/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-BH-106 - door_bulkhead: A02.01 tag G; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | I-BH-106 | 7.5 | 7.333 | 2 | 1-5/8" | 16 | 220 | door_bulkhead: A02.01 tag G; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | A02.01; 5/A12.01; 8/9/A12.01; A11.01; 9/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-BH-107 - door_bulkhead: A02.01 tag G; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | I-BH-107 | 7.5 | 7.333 | 2 | 1-5/8" | 16 | 220 | door_bulkhead: A02.01 tag G; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | A02.01; 5/A12.01; 8/9/A12.01; A11.01; 9/A12.01 | [DERIVADO]
G #I-BH-108 - door_bulkhead: A02.01 tag G; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | I-BH-108 | 7.5 | 7.333 | 2 | 1-5/8" | 16 | 220 | door_bulkhead: A02.01 tag G; 5/A12.01; office bulkhead 8/9/A12.01; 7'-6" HOLD CLEAR FINISHED OPENING A02.01; desde 8'-0 | A02.01; 5/A12.01; 8/9/A12.01; A11.01; 9/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE B2
B2 #I-B2-1 - wall: 102 ATM room, 103 central zone | I-B2-1 | 5.66 | 15.375 | 1 | 6" | 16 | 111.44 | wall: 102 ATM room, 103 central zone | A02.01 tag B2; 1/A12.01 | [DERIVADO]
B2 #I-B2-2 - wall: 118 break room, 119 work room | I-B2-2 | 11.74 | 12.842 | 1 | 6" | 16 | 301.54 | wall: 118 break room, 119 work room | A02.01 tag B2; 1/A12.01 | [DERIVADO]
B2 #I-B2-3 - wall: A02.01 tag B2; 1/A12.01; jamb norte door 114 (HI) | I-B2-3 | 0.38 | 15.375 | 1 | 6" | 16 | 11.68 | wall: A02.01 tag B2; 1/A12.01; jamb norte door 114 (HI) | A02.01; 1/A12.01 | [DERIVADO]
B2 #I-B2-4 - wall: A02.01 tag B2; 1/A12.01; LOW | I-B2-4 | 4.747 | 13.052 | 1 | 6" | 16 | 76.14 | wall: A02.01 tag B2; 1/A12.01; LOW | A02.01; 1/A12.01 | [DERIVADO]
B2 #I-B2-5 - wall: 113 / 117 / 115, 111 corridor | I-B2-5 | 15.787 | 12.927 | 1 | 6" | 16 | 264.84 | wall: 113 / 117 / 115, 111 corridor | A02.01 tag B2; 1/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE F
F #I-F-1 - wall: A02.01 tag F; 12/A12.01; diagonal 30 deg: promedio de faces vectoriales 17.459/16.374 (P3 §9) | I-F-1 | 16.916 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 309.3 | wall: A02.01 tag F; 12/A12.01; diagonal 30 deg: promedio de faces vectoriales 17.459/16.374 (P3 §9) | A02.01; 12/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE A1
A1 #I-A1-1 - wall: 104 waiting, 122 calling cubes | I-A1-1 | 16.42 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 353.36 | wall: 104 waiting, 122 calling cubes | A02.01 tag A1; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-2 - wall: 122 calling cubes, MW01 niche | I-A1-2 | 3.533 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 86.12 | wall: 122 calling cubes, MW01 niche | A02.01 tag A1; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-3 - wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; cota 2'-7 1/2" A02.01 | I-A1-3 | 2.625 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 63.98 | wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; cota 2'-7 1/2" A02.01 | A02.01; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-4 - wall: 122 calling cubes, 118 break room | I-A1-4 | 15.427 | 13.034 | 1 | 3-5/8" | 16 | 277.68 | wall: 122 calling cubes, 118 break room | A02.01 tag A1; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-5 - wall: 103 central zone, 111 corridor | I-A1-5 | 1.473 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 30.94 | wall: 103 central zone, 111 corridor | A02.01 tag A1; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-6 - wall: 111 corridor, 118 break room | I-A1-6 | 6.947 | 13.037 | 1 | 3-5/8" | 16 | 77.26 | wall: 111 corridor, 118 break room | A02.01 tag A1; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-7 - wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; split en la junta con I-B-1 (cambio de face este: open to structure, A04.01 key note 1) | I-A1-7 | 14.147 | 12.892 | 1 | 3-5/8" | 16 | 309.7 | wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; split en la junta con I-B-1 (cambio de face este: open to structure, A04.01 key note 1) | A02.01; 3/A12.01; A04.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-8 - wall: 118 break room, 104 lobby | I-A1-8 | 1.733 | 13.025 | 1 | 3-5/8" | 16 | 32.06 | wall: 118 break room, 104 lobby | A02.01 tag A1; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-9 - wall: 104 lobby, 118 break room | I-A1-9 | 5.513 | 12.989 | 1 | 3-5/8" | 16 | 47.55 | wall: 104 lobby, 118 break room | A02.01 tag A1; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-10 - wall: 116 cash window S, 119 work room | I-A1-10 | 8.167 | 12.835 | 1 | 3-5/8" | 16 | 151.09 | wall: 116 cash window S, 119 work room | A02.01 tag A1; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-11 - wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; retorno alcove drinking fountain, sin tag -> A1 (nota A) | I-A1-11 | 1.3 | 13.02 | 1 | 3-5/8" | 16 | 23.4 | wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; retorno alcove drinking fountain, sin tag -> A1 (nota A) | A02.01; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-12 - wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; fondo alcove, sin tag -> A1 | I-A1-12 | 4.887 | 13.02 | 1 | 3-5/8" | 16 | 87.96 | wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; fondo alcove, sin tag -> A1 | A02.01; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #I-A1-13 - wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; retorno alcove, sin tag -> A1 | I-A1-13 | 1.3 | 12.927 | 1 | 3-5/8" | 16 | 23.4 | wall: A02.01 tag A1; 3/A12.01; retorno alcove, sin tag -> A1 | A02.01; 3/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE A5
A5 #I-A5-1 - wall: 103 central zone, 122 calling cubes | I-A5-1 | 11 | 15.375 | 1 | 6" | 16 | 231 | wall: 103 central zone, 122 calling cubes | A02.01 tag A5; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A5 #I-A5-2 - wall: 111 corridor, 122 calling cubes | I-A5-2 | 0.967 | 15.375 | 1 | 6" | 16 | 17.4 | wall: 111 corridor, 122 calling cubes | A02.01 tag A5; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A5 #I-A5-3 - wall: A02.01 tag A5; 3/A12.01; parte HI, split en grid B | I-A5-3 | 15.481 | 15.375 | 1 | 6" | 16 | 306.3 | wall: A02.01 tag A5; 3/A12.01; parte HI, split en grid B | A02.01; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A5 #I-A5-4 - wall: A02.01 tag A5; 3/A12.01; parte LOW, split en grid B | I-A5-4 | 4.332 | 13.052 | 1 | 6" | 16 | 80.14 | wall: A02.01 tag A5; 3/A12.01; parte LOW, split en grid B | A02.01; 3/A12.01 | [DERIVADO]
A5 #I-A5-5 - wall: 118 break room, 116 cash window S (ACT-4 9'-0") | I-A5-5 | 3.28 | 12.98 | 1 | 6" | 16 | 60.68 | wall: 118 break room, 116 cash window S (ACT-4 9'-0") | A02.01 tag A5; 3/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE C1
C1 #I-C1-1 - wall: A02.01 tag C1; 6/A12.01; caja monitor key note 7, cota 10'-0" y 8" A02.01 | I-C1-1 | 10 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 153.75 | wall: A02.01 tag C1; 6/A12.01; caja monitor key note 7, cota 10'-0" y 8" A02.01 | A02.01; 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #I-C1-2 - wall: A02.01 tag C1; 6/A12.01; retorno caja C1 | I-C1-2 | 0.313 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 4.81 | wall: A02.01 tag C1; 6/A12.01; retorno caja C1 | A02.01; 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #I-C1-3 - wall: A02.01 tag C1; 6/A12.01; retorno caja C1 | I-C1-3 | 0.313 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 4.81 | wall: A02.01 tag C1; 6/A12.01; retorno caja C1 | A02.01; 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #I-C1-4 - wall: A02.01 tag C1; 6/A12.01; FUTURE FCAM, furring C1 pegado a I-A1K-3 | I-C1-4 | 2.927 | 12.988 | 1 | 3-5/8" | 16 | 38.02 | wall: A02.01 tag C1; 6/A12.01; FUTURE FCAM, furring C1 pegado a I-A1K-3 | A02.01; 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #I-C1-5 - chase: A02.01 tag C1; 6/A12.01; chase plomeria entre restrooms, 2 rows back-to-back (12.96" medido), MR F/A08.01 | I-C1-5 | 10.027 | 12.981 | 1 | 3-5/8" | 16 | 260.32 | chase: A02.01 tag C1; 6/A12.01; chase plomeria entre restrooms, 2 rows back-to-back (12.96" medido), MR F/A08.01 | A02.01; 6/A12.01; F/A08.01 | [DERIVADO]
C1 #I-C1-6 - column_wrap: A02.01 tag C1; 6/A12.01; poste storefront vestibule 100/101, caja 1'-0" x 1'-0" medida | I-C1-6 | 4 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 61.5 | column_wrap: A02.01 tag C1; 6/A12.01; poste storefront vestibule 100/101, caja 1'-0" x 1'-0" medida | A02.01; 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #I-C1-7 - column_wrap: A02.01 tag C1; 6/A12.01; caja en extremo de F / B2 ATM, faces expuestas N 1.533 + E 0.953 + S 0.407 | I-C1-7 | 2.893 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 44.48 | column_wrap: A02.01 tag C1; 6/A12.01; caja en extremo de F / B2 ATM, faces expuestas N 1.533 + E 0.953 + S 0.407 | A02.01; 6/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE B
B #I-B-1 - wall: A02.01 tag B; 1/A12.01; cota 9'-7" A02.01 | I-B-1 | 9.583 | 12.892 | 1 | 3-5/8" | 16 | 247.08 | wall: A02.01 tag B; 1/A12.01; cota 9'-7" A02.01 | A02.01; 1/A12.01 | [DERIVADO]
B #I-B-2 - wall: A02.01 tag B; 1/A12.01; cota 9'-7" A02.01 | I-B-2 | 9.583 | 12.762 | 1 | 3-5/8" | 16 | 244.6 | wall: A02.01 tag B; 1/A12.01; cota 9'-7" A02.01 | A02.01; 1/A12.01 | [DERIVADO]
B #I-B-3 - wall: 120/121, 118 break room | I-B-3 | 14.147 | 12.892 | 1 | 3-5/8" | 16 | 269.2 | wall: 120/121, 118 break room | A02.01 tag B; 1/A12.01 | [DERIVADO]
B #I-B-4 - wall: 113, 112 / 117 | I-B-4 | 11.733 | 12.812 | 1 | 3-5/8" | 16 | 252.86 | wall: 113, 112 / 117 | A02.01 tag B; 1/A12.01 | [DERIVADO]
B #I-B-5 - wall: 112 janitor, 117 storage | I-B-5 | 3.5 | 12.803 | 1 | 3-5/8" | 16 | 89.62 | wall: 112 janitor, 117 storage | A02.01 tag B; 1/A12.01 | [DERIVADO]
B #I-B-6 - wall: 112 / 117, 115 wellness | I-B-6 | 11.733 | 12.73 | 1 | 3-5/8" | 16 | 298.72 | wall: 112 / 117, 115 wellness | A02.01 tag B; 1/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE B2K
B2K #I-B2K-1 - wall: A02.01 tag B2K; 4/A12.01; largo neto a la cara del stub I-G-8 | I-B2K-1 | 1.26 | 15.375 | 1 | 6" | 24 | 38.74 | wall: A02.01 tag B2K; 4/A12.01; largo neto a la cara del stub I-G-8 | A02.01; 4/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE A1K
A1K #I-A1K-1 - wall: A02.01 tag A1K; 4/A12.01; jog sin tag que sigue el contorno ballistic (E5) | I-A1K-1 | 0.58 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 24 | 17.84 | wall: A02.01 tag A1K; 4/A12.01; jog sin tag que sigue el contorno ballistic (E5) | A02.01; 4/A12.01 | [DERIVADO]
A1K #I-A1K-2 - wall: A02.01 tag A1K; 4/A12.01; cota 3'-5" A02.01 incluye el jog I-A1K-1 | I-A1K-2 | 2.98 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 24 | 91.64 | wall: A02.01 tag A1K; 4/A12.01; cota 3'-5" A02.01 incluye el jog I-A1K-1 | A02.01; 4/A12.01 | [DERIVADO]
A1K #I-A1K-3 - wall: teller 116, south (FCAM) | I-A1K-3 | 2.98 | 13.002 | 1 | 3-5/8" | 24 | 77.5 | wall: teller 116, south (FCAM) | A02.01 tag A1K; 4/A12.01 | [DERIVADO]
A1K #I-A1K-4 - wall: A02.01 tag A1K; 4/A12.01; jog sin tag (E5) | I-A1K-4 | 0.587 | 13.002 | 1 | 3-5/8" | 24 | 15.26 | wall: A02.01 tag A1K; 4/A12.01; jog sin tag (E5) | A02.01; 4/A12.01 | [DERIVADO]
A1K #I-A1K-5 - wall: 116 cash window S, customer pocket | I-A1K-5 | 1.593 | 12.989 | 1 | 3-5/8" | 24 | 41.38 | wall: 116 cash window S, customer pocket | A02.01 tag A1K; 4/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE EXT
EXT #X-S-1 - wall: Office 105 | X-S-1 | 12.638 | 14.362 | 1 | 6" | 16 | 194.31 | wall: Office 105 | C/A09.21; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #X-E-1 - wall: Offices 105-108 / Cash Window 116 | X-E-1 | 50.481 | 14.362 | 1 | 6" | 16 | 712.15 | wall: Offices 105-108 / Cash Window 116 | C/A09.21; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #X-E-2 - wall: Cash Window 116 / Work Room 119 | X-E-2 | 24.852 | 11.907 | 1 | 6" | 16 | 318.01 | wall: Cash Window 116 / Work Room 119 | C/A09.21; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #X-N-1 - wall: Janitor 112 / Wellness 115 / Corridor 111 / NER 121 / Break 118 | X-N-1 | 34.062 | 11.056 | 1 | 6" | 16 | 399.61 | wall: Janitor 112 / Wellness 115 / Corridor 111 / NER 121 / Break 118 | C/A09.21; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #X-N-2 - wall: Break 118 / Work Room 119 | X-N-2 | 17.671 | 11.386 | 1 | 6" | 16 | 221.44 | wall: Break 118 / Work Room 119 | C/A09.21; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #X-W-1 - wall: Vestibule 101 / ATM Room 102 | X-W-1 | 21.462 | 14.362 | 1 | 6" | 16 | 324.24 | wall: Vestibule 101 / ATM Room 102 | C/A09.21; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #X-W-2 - wall: Office 109 | X-W-2 | 3.907 | 14.362 | 1 | 6" | 16 | 60.07 | wall: Office 109 | C/A09.21; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #X-W-3a - wall: Offices 109 / 110 | X-W-3a | 22.521 | 14.362 | 1 | 6" | 16 | 314.26 | wall: Offices 109 / 110 | C/A09.21; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #X-W-3b - wall: Restrooms 114/113 / Janitor 112 | X-W-3b | 24.852 | 11.907 | 1 | 6" | 16 | 318.01 | wall: Restrooms 114/113 / Janitor 112 | C/A09.21; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #SC-S-HP - storefront_cripples: Vestibule 100 | SC-S-HP | 12.562 | 4.987 | 1 | 6" | 16 | 86.37 | storefront_cripples: Vestibule 100 | 2/A09.26; B/A09.21; S2.20 | [DERIVADO]
EXT #SC-S-LP - storefront_cripples: Central Zone 103 | SC-S-LP | 26.25 | 4.525 | 1 | 6" | 16 | 180.47 | storefront_cripples: Central Zone 103 | 2/A09.26; B/A09.21; S2.20 | [DERIVADO]
EXT #SC-W - storefront_cripples: Vestibule 100 | SC-W | 6.5 | 4.987 | 1 | 6" | 16 | 44.69 | storefront_cripples: Vestibule 100 | 2/A09.26; S2.20 | [DERIVADO]
EXT #PIER-1 - pier: Vestibule 100 (pier face) | PIER-1 | 7.42 | 14.362 | 1 | 6" | 16 | 46.12 | pier: Vestibule 100 (pier face) | 1/A09.25; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #PIER-2 - pier: Vestibule 100 (pier face) | PIER-2 | 7.5 | 14.362 | 1 | 6" | 16 | 57.96 | pier: Vestibule 100 (pier face) | 2/A09.25; A02.01 | [DERIVADO]
EXT #ATM-JAMB - pier: pier | ATM-JAMB | 1 | 14.362 | 0 | 2-1/2" | 16 | 0 | pier: pier | 6/A08.11 '2 1/2" METAL STUD SISTERED TO 6" METAL STUD' | [DERIVADO]
TYPE CANOPY-COL
CANOPY-COL #CW-1 - column_wrap: column_wrap | CW-1 | 4.833 | 10.5 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | column_wrap: column_wrap | 5/A09.25; A02.01 | [DERIVADO]
CANOPY-COL #CW-2 - column_wrap: column_wrap | CW-2 | 4.833 | 10.5 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | column_wrap: column_wrap | 5/A09.25; A02.01 | [DERIVADO]
CANOPY-COL #CW-3 - column_wrap: column_wrap | CW-3 | 4.833 | 10.5 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | column_wrap: column_wrap | 5/A09.25; A02.01 | [DERIVADO]
CANOPY-COL #CW-4 - column_wrap: column_wrap | CW-4 | 4.833 | 10.5 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | column_wrap: column_wrap | 5/A09.25; A02.01 | [DERIVADO]
TYPE CANOPY
CANOPY #FB-W - fascia_box: fascia_box | FB-W | 96.065 | 1.865 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | fascia_box: fascia_box | 16/A09.27; A04.01 | [DERIVADO]
CANOPY #FB-S - fascia_box: fascia_box | FB-S | 60.533 | 1.865 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | fascia_box: fascia_box | 7/A09.26; A04.01 | [DERIVADO]
CANOPY #FB-E - fascia_box: fascia_box | FB-E | 55.653 | 1.865 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | fascia_box: fascia_box | 7/A09.26; A04.01 | [DERIVADO]
CANOPY #FB-N - fascia_box: fascia_box | FB-N | 28.986 | 1.865 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | fascia_box: fascia_box | 3/A09.26; A04.01 | [DERIVADO]
TYPE ROOF STEP
ROOF STEP #RS-1 - roof_step: roof_step | RS-1 | 51.733 | 3.3 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | roof_step: roof_step | 4/A02.02 | [DERIVADO]
ROOF STEP #RS-2 - roof_step: Interior (roof step) | RS-2 | 51.733 | 3.473 | 1 | 3-5/8" | 16 | 179.67 | roof_step: Interior (roof step) | 4/A02.02 | [DERIVADO]
ROOF STEP #RS-3 - roof_step: Interior (roof step), roof step bulkhead bottom (width 1.291 ft, 4/A02.02) | RS-3 | 51.733 | 1.15 | 1 | 3-5/8" | 16 | 126.28 | roof_step: Interior (roof step), roof step bulkhead bottom (width 1.291 ft, 4/A02.02) | 4/A02.02 | [DERIVADO]
TYPE PARAPET
PARAPET #PAR-S-HP - parapet: parapet | PAR-S-HP | 16.186 | 4.292 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
PARAPET #PAR-S-LP - parapet: parapet | PAR-S-LP | 39.454 | 2.042 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
PARAPET #PAR-W-HP - parapet: parapet | PAR-W-HP | 27.96 | 4.292 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
PARAPET #PAR-W-D - parapet: parapet | PAR-W-D | 3.907 | 4.292 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
PARAPET #PAR-W-LP1 - parapet: parapet | PAR-W-LP1 | 22.521 | 2.042 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
PARAPET #PAR-W-LP2 - parapet: parapet | PAR-W-LP2 | 24.852 | 4.621 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
PARAPET #PAR-N - parapet: parapet | PAR-N | 51.733 | 4.886 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
PARAPET #PAR-E-1 - parapet: parapet | PAR-E-1 | 50.481 | 2.042 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
PARAPET #PAR-E-2 - parapet: parapet | PAR-E-2 | 24.852 | 4.621 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
PARAPET #PAR-STUB4 - parapet: parapet | PAR-STUB4 | 3.57 | 4.292 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | parapet: parapet | 11/S5.10; 6/S5.10; 4/A09.26; A02.02 | [DERIVADO]
TYPE OTHER
OTHER #TR104 - ceiling_transition: 7/A09.33; A04.01 104 bordes N 17.027 + W 30'-0" + E 30'-0" contra ACT-4 11'-6" (sur contra wall 122) | TR104 | 77.03 | 1 | 1 | 3-5/8" | 16 | 138.81 | ceiling_transition: 7/A09.33; A04.01 104 bordes N 17.027 + W 30'-0" + E 30'-0" contra ACT-4 11'-6" (sur contra wall 122) | 7/A09.33; A04.01 | [DERIVADO]
TYPE CSR
CSR #CSR-W-N - soffit_side: 10/A09.33; 9/A12.08; tramo norte de grid B (RCP y 1128.48-1244.4); H 15.375-8.0 | CSR-W-N | 6.44 | 7.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 9.66 | soffit_side: 10/A09.33; 9/A12.08; tramo norte de grid B (RCP y 1128.48-1244.4); H 15.375-8.0 | 10/A09.33; 9/A12.08 | [DERIVADO]
CSR #CSR-W-S - soffit_side: 10/A09.33; 9/A12.08; tramo sur de grid B (y 1244.4-1344.72); H 13.052-8.0 (zona LOW) | CSR-W-S | 5.58 | 5.052 | 1 | 3-5/8" | 16 | 8.37 | soffit_side: 10/A09.33; 9/A12.08; tramo sur de grid B (y 1244.4-1344.72); H 13.052-8.0 (zona LOW) | 10/A09.33; 9/A12.08 | [DERIVADO]
CSR #CSR-E-N - soffit_side: 10/A09.33; 9/A12.08; tramo norte de grid B; H 15.375-8.0 | CSR-E-N | 6.44 | 7.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 9.66 | soffit_side: 10/A09.33; 9/A12.08; tramo norte de grid B; H 15.375-8.0 | 10/A09.33; 9/A12.08 | [DERIVADO]
CSR #CSR-E-S - soffit_side: 10/A09.33; 9/A12.08; tramo sur de grid B; H 13.052-8.0 | CSR-E-S | 5.58 | 5.052 | 1 | 3-5/8" | 16 | 8.37 | soffit_side: 10/A09.33; 9/A12.08; tramo sur de grid B; H 13.052-8.0 | 10/A09.33; 9/A12.08 | [DERIVADO]
TOTAL - PARTITIONS |  | 1477.315 |  |  |  |  | 16925.66

## Material Summary
MATERIAL SUMMARY - NET / WASTE / PURCHASE
Waste lives HERE, in its own column, never inside the net quantity.
Material | Unit | Net | Waste % | Waste | Purchase | Selling unit | Pieces to buy | Where it comes from
6" metal stud 600S162 (S5.20 / S1.11 n.5; gauge per 7/S5.20) | LF | 4552.65 | 0.15 | 682.8975 | 5235.5475 | stick 20 ft | 429 | familias_out.json "6" stud (todos los gauges)"; studs_nodos + kickers/transitions
3-5/8" metal stud 362S (A12.01 types A1/B/F; A1K 14 GA @24"; incl. canopy column wraps 5/A09.25, roof step, transitions) | LF | 6261.46 | 0.15 | 939.219 | 7200.679 | stick 20 ft | 428 | familias_out.json "3-5/8" stud (todos los gauges)"; studs_nodos + kickers/transitions
1-5/8" metal stud 162S (5/A12.01 G/G1 double row) | LF | 4152.22 | 0.15 | 622.833 | 4775.053 | stick 20 ft | 370 | familias_out.json "1-5/8" stud"; studs_nodos + kickers/transitions
2-1/2" metal stud (ATM 2 1/2" sistered) | LF | 28.72 | 0.15 | 4.308 | 33.028 | stick 20 ft | 3 | familias_out.json "2-1/2" stud"; studs_nodos + kickers/transitions
6" parapet stud 600S162-54 @16" (11/S5.10 infill, by bay) | LF | 994.79 | 0.15 | 149.2185 | 1144.0085 | stick 20 ft | 66 | familias_out.json "6\" parapet stud"; 11/S5.10, 6/S5.10
Bottom track 6" (600T) | LF | 347.31 | 0.15 | 52.0965 | 399.4065 | piece 10 ft | 40 | familias_out.json "bottom track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Bottom track 3-5/8" (362T) | LF | 384.38 | 0.15 | 57.657 | 442.037 | piece 10 ft | 45 | familias_out.json "bottom track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Bottom track 1-5/8" (162T) | LF | 293.58 | 0.15 | 44.037 | 337.617 | piece 10 ft | 34 | familias_out.json "bottom track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Bottom track 2-1/2" (250T) | LF | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.15 | piece 10 ft | 1 | familias_out.json "bottom track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Bottom track 6" parapet 600T125-54 (11/S5.10) | LF | 265.51 | 0.15 | 39.8265 | 305.3365 | piece 10 ft | 31 | familias_out.json "bottom track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Top / deflection track 6" (600T) | LF | 347.31 | 0.15 | 52.0965 | 399.4065 | piece 10 ft | 40 | familias_out.json "top / deflection track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Top / deflection track 3-5/8" (362T) | LF | 384.38 | 0.15 | 57.657 | 442.037 | piece 10 ft | 45 | familias_out.json "top / deflection track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Top / deflection track 1-5/8" (162T) | LF | 293.58 | 0.15 | 44.037 | 337.617 | piece 10 ft | 34 | familias_out.json "top / deflection track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Top / deflection track 2-1/2" (250T) | LF | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.15 | piece 10 ft | 1 | familias_out.json "top / deflection track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Top / deflection track 6" parapet 600T125-54 (11/S5.10) | LF | 265.51 | 0.15 | 39.8265 | 305.3365 | piece 10 ft | 31 | familias_out.json "top / deflection track (todos)" split by stud size (corridas_out.json); E10 no door deduct
Ceiling / soffit track (ceiling perimeter, transitions 7/A09.33, CSR 10/A09.33, canopy soffit/fascia 7/A09.26) | LF | 1321.88 | 0.15 | 198.282 | 1520.162 | piece 10 ft | 153 | familias_out.json "track de ceilings / soffits"
Bracing 1-1/2" C.R. channel @48" (F/1/S5.20, 53.4) | LF | 2399.03 | 0.15 | 359.8545 | 2758.8845 | piece 16 ft | 173 | familias_out.json "bracing C.R. channel"
Purlin 1x1x1 16GA across min (2) flutes (10/A09.33) | LF | 194.82 | 0.15 | 29.223 | 224.043 | piece 10 ft | 23 | familias_out.json "purlin (track to deck)"; 59.1
Header / box beam - track 18 ga (E1/E2: (R.O.+1'-4") x pieces) | LF | 74.58 | 0.15 | 11.187 | 85.767 | piece 10 ft | 9 | familias_out.json header_por_pieza; 7/S5.20, 9/A12.01, 11/A09.27, 7/A12.10, 4/A08.21
Header / box beam - 6in C box (E1/E2: (R.O.+1'-4") x pieces) | LF | 256.71 | 0.15 | 38.5065 | 295.2165 | piece 10 ft | 30 | familias_out.json header_por_pieza; 7/S5.20, 9/A12.01, 11/A09.27, 7/A12.10, 4/A08.21
Header / box beam - 6in CFMF box (E1/E2: (R.O.+1'-4") x pieces) | LF | 58.67 | 0.15 | 8.8005 | 67.4705 | piece 10 ft | 7 | familias_out.json header_por_pieza; 7/S5.20, 9/A12.01, 11/A09.27, 7/A12.10, 4/A08.21
Header / box beam - C box office front (E1/E2: (R.O.+1'-4") x pieces) | LF | 106 | 0.15 | 15.9 | 121.9 | piece 10 ft | 13 | familias_out.json header_por_pieza; 7/S5.20, 9/A12.01, 11/A09.27, 7/A12.10, 4/A08.21
Header / box beam - C box vestibule (E1/E2: (R.O.+1'-4") x pieces) | LF | 98.92 | 0.15 | 14.838 | 113.758 | piece 10 ft | 12 | familias_out.json header_por_pieza; 7/S5.20, 9/A12.01, 11/A09.27, 7/A12.10, 4/A08.21
Sill track (2/S5.20 invert for sill, double > 4'-0") | LF | 119.09 | 0.15 | 17.8635 | 136.9535 | piece 10 ft | 14 | familias_out.json "sill track"
Furring channel 7/8" hat @16" (A04.01 suspended GWB) | LF | 807.02 | 0.15 | 121.053 | 928.073 | piece 12 ft | 78 | familias_out.json "furring channel"
Carrying channel 1-1/2" C.R. @48" | LF | 315.77 | 0.15 | 47.3655 | 363.1355 | piece 16 ft | 23 | familias_out.json "carrying channel"
Hanger wire 12 ga (LF DERIVED = PCS x height per room, E4) | LF | 531.58 | 0.15 | 79.737 | 611.317 | roll LF | 612 | familias_out.json hanger_pcs.lf_derivado
Hanger wire 12 ga - hangers (PCS; heights per room: 100 Vestibule 15 pcs @ 5.375 ft; 101 24 HR Vestibule 20 pcs @ 5.375 ft; 104 Waiting 54 pcs @ 4.375 ft; 114 Women's Restroom 12 pcs @ 4.552 ft; 113 Men's Restroom 12 pcs @ 4.382 ft) | PCS | 113 | 0 | 0 | 113 |  | 113 | familias_out.json hanger_pcs (canon.py)
Framed openings MEP (light fixtures / diffusers / access panels in GWB ceilings & canopy soffit) | LF | 940.91 | 0.15 | 141.1365 | 1082.0465 | piece 10 ft | 109 | framed_openings_out.json; E00.01, E02.01, M01.01
5/8" gypsum board regular (walls + ceilings) | SF | 17628.79 | 0.06 | 1057.7274 | 18686.5174 | 4x12 sheet | 390 | familias_out.json; board_caras + ceilings
5/8" gypsum board moisture resistant (F/A08.01 behind toilet & lavatory) | SF | 260.32 | 0.06 | 15.6192 | 275.9392 | 4x12 sheet | 6 | familias_out.json
Ballistic panel 3/8" UL752 Level-2 fiberglass to 8'-0" (4/A12.01) | SF | 79.84 | 0.06 | 4.7904 | 84.6304 | 4x8 sheet | 3 | familias_out.json
3/8" gyp board above ballistic panel to structure (4/A12.01) | SF | 61.34 | 0.06 | 3.6804 | 65.0204 | 4x8 sheet | 3 | familias_out.json
5/8" glass mat sheathing (5/A09.26, 9/A09.27 base strip + canopy band 7/A09.26) | SF | 477.83 | 0.06 | 28.6698 | 506.4998 | 4x8 sheet | 16 | familias_out.json
5/8" EXTERIOR gyp sheathing - parapet roof side (4/A09.26) | SF | 953.44 | 0.06 | 57.2064 | 1010.6464 | 4x8 sheet | 32 | familias_out.json
FRT plywood (nailbase, canopy soffit/fascia, backboards, opening strips) | SF | 6817.26 | 0.06 | 409.0356 | 7226.2956 | 4x8 sheet | 226 | familias_out.json
FRT blocking (millwork, accessories, parapet 2 plies 4/A09.26, bulkhead 9/A12.01) | LF | 867.38 | 0.06 | 52.0428 | 919.4228 | piece 8 ft | 920 | familias_out.json
Metal stud blocking 362CR22 / STUD BLOCKING (4/S5.20 edge of gypboard + devices) | LF | 723.38 | 0.15 | 108.507 | 831.887 | piece 10 ft | 90 | familias_out.json; cut between studs @16" O.C. (4/S5.20)
Metal trim - corner bead, casing bead, shadow molding, gypsum edge trim | LF | 1136.85 | 0.15 | 170.5275 | 1307.3775 | piece 10 ft | 131 | familias_out.json
Cement board (cove base CT, 58.7) | SF | 31.88 | 0.06 | 1.9128 | 33.7928 | 3x5 sheet | 3 | familias_out.json

## Pending Items
RFI | Question / condition | Delta of each alternative
RFI-INT-1 | G1: schedule 8", dibujado 8.48" (12.72 pt) en los 4 G1 y en I-G1-1. Sin delta de cantidad (mismo stud y layers); confirmar ancho del isolator. | delta de cantidad (mismo stud y layers)
RFI-INT-2 | C1 altura de board no impresa (6/A12.01 con break line): cargado a deck (53.3). Delta si para a ceiling + 6": −96 SF 5/8" regular (I-C1-1 −38.75, retornos −2.43, I-C1-4 −17.26, I-C1-6 −19.50, I-C1-7 −18.44); chase I-C1-5 MR a deck vs ceiling GB 8'-6" + 6": −79.9 SF MR (60.11). | Delta si para a ceiling + 6": −96 SF 5/8" regular (I-C1-1 −38
RFI-INT-3 | F 3/4" FRT plywood public side a deck: va como plywood_strip (FRT plywood SF) 16.916 × 15.017 = 254.0 SF (bruto 260.1 − ATM R.O. 6.05). Board_caras no tiene familia plywood; decidir si queda en plywood_strips. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-INT-4 | Niche MW01: los faces 974.76/1031.04 corren de x 1195.68 (puertas) a 1271.16 y la línea x 1223.88 atraviesa el nicho; se cargó I-A5-1 desde 1038.36 (debajo del nicho) y la caja (I-A1-2, I-A1-3). Si el A5 corre hasta el north wall: +3.95 ft A5 (+~4 studs 6" × 15.375 = +61.5 LF, +62 SF board). PARA REVISAR con imagen `img/z_cc1.png`. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-INT-5 | Cajas C1 en la línea del storefront norte (tags C1 (859,356) y (1082,327), con burbuja 2 en la esquina NW → A09.25 jambs): NO cuantificadas por INT para no duplicar con EXT (piers 59.6). Si EXT no las tomó: ~2 cajas × ~4 ft perímetro × 15.375 = ~123 SF + 8 studs. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-INT-6 | Línea HI/LOW tomada en la burbuja de grid B (y 1246.1) y B.O.D. entre grid B y el primer marcador (y < 1301.2) sostenido en 13'-0 5/8" (sin extrapolar). Delta si se extrapola a grid B (13.112): +0.06 ft en I-A5-4, I-B2-4, I-A1-4, I-A1-6, I-A1-8 (~+8 LF de stud total). | Delta si se extrapola a grid B (13
RFI-INT-7 | Lado customer de los walls K (A1K/B2K): asignado hacia el bolsillo de clientes / fuera del teller; contorno ballistic 9.98 LF (B2K 1.26 + jog 0.58 + 2.98 + 2.98 + jog 0.59 + 1.59). Detalle 4/A12.01 "14 GA @24" O.C." cargado (oc 24); B2K stud 6" por familia (B2 + K, espesor medido 7.68" ≈ 7 5/8"). | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-INT-8 | F: face del 24 HR vestibule 101 con board hasta el GB ceiling 10'-0" (12/A12.01 dibuja el board muriendo en el ceiling); face ATM room a ceiling 8'-6" + 6". Delta si la face 101 sube a ceiling + 6": +8.46 SF. | Delta si la face 101 sube a ceiling + 6": +8
RFI-INT-9 | Puertas: head R.O. = alto de door + 2" de frame (7.167 / 8.167) [DERIVADO]; 10/A12.02 no abierto por INT. Delta por 1" de head en 16 doors: despreciable en studs (cripples). | Delta por 1" de head en 16 doors: despreciable en studs (cripples)
RFI-INT-10 | FEC-1 (recess 10" en I-A5-1, cabe en stud bay → nada) y FEC-2 (≈3'-0" en la face norte de I-B-1, x 1291–1345): accesorio recessed → protocolo v62 "nunca header"; lo resuelve OPN. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-EXT-01 | Headers de ventanas GL-2, door 123 y ATM: 11/A09.27 / 14/A09.27 "METAL STUD BOX BEAM OR STEEL FRAMING AS REQUIRED" sin lintel en S2.20 → cargado metal box 2 piezas (E16). Delta si es steel by others: −128.40 LF header (−59.53 LF sill si también el sill es steel). [REEMPLAZADO por RFI-M03: se cargaron 4 piezas] | Delta si es steel by others: −128
RFI-EXT-02 | Ancho de 3/4" FRT plywood en head/sill/jambs no impreso: cargado 9.08" medido (0.757 ft). Delta ±20.5 SF por cada 1" (245.6 LF de strip). | Delta ±20
RFI-EXT-03 | Alto de banda glass mat: cargado 1.979 (T/STUD − B/STUD impresos, 59.2); en vector la cavidad mide 1.31 ft. Delta −124.1 SF glass mat / +124.1 SF FRT plywood. | Delta −124
RFI-EXT-04 | Canopy beam en la cavidad: wall continuo (cargado). Si se parte: +111.01 LF bottom, +111.01 LF top, −102.96 LF 6" stud (inventario.py). | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-EXT-05 | S1.11 n.5 "within 6 ft of building corners": cargado también en las esquinas del step D (interior y exterior). Delta si solo esquinas exteriores del rectángulo: ≈ −28.7 LF 6" stud. | Delta si solo esquinas exteriores del rectángulo: ≈ −28
RFI-EXT-06 | Column wraps (lazo cerrado): studs_nodos da 5 studs/columna; regla de lazo (floor(P×12/16)+4) da 7. Delta +84.0 LF 3-5/8". | Delta +84
RFI-EXT-07 | Piers 1, 2/A09.25: perímetro de framing derivado (no impreso) y todo como 6" (el detalle mezcla 6" CFMF y 3-5/8"). Delta ≈ ±15 LF. | Delta ≈ ±15 LF
RFI-EXT-08 | Roof step RS-1 3.30 ft y RS-3 1.15 ft medidos (sin cota). Delta ±20 LF 3-5/8" por cada 0.5 ft. | Delta ±20 LF 3-5/8" por cada 0
RFI-EXT-09 | Cladding (7/8" hat channel de EPS-5, rainscreen ACM, lath/stucco PT-3/PT-4) EXCLUDED (60.4). Cota superior del delta: área nailbase 3,831 SF ÷ 1.333 ft ≈ 2,874 LF de hat channel si fuera nuestro. | delta: área nailbase 3,831 SF ÷ 1
RFI-EXT-10 | ATM DU sill 2'-8 1/8" medido desde "FINISHED DRIVE-LANE" (6/A08.11); si el datum es T/SLAB la cantidad no cambia (solo cripples): delta 0. | delta 0
RFI-EXT-11 | S2.20 "B.O.D. EL. 111'-9" TYP. @ CANOPY" (typo probable 11'-9"): no mueve cantidad (canopy usa datums de 7/A09.26). | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-EXT-12 | Elevaciones con nombre N/S/E/W que no corresponden al norte habitual de la planta; se usan los títulos. Delta 0. | Delta 0
RFI-C01 | suspensión sin spec (furring 16", carrying 48", hanger 48" por ASTM C754). Alterno furring @24": furring -257.85 LF, 3-5/8" -10.25 LF. | Alterno furring @24": furring -257
RFI-C02 | dirección de carrying (N-S cargado). Alterno E-W: furring -40.21, carrying +7.22, 3-5/8" +10.50. | Alterno E-W: furring -40
RFI-C03 | kicker 7/A09.33 sin largo impreso (5.31 ft derivado). Alterno 1.5 ft: 3-5/8" -80.01 LF. | Alterno 1
RFI-C04 | 104: 7/A09.33 vs 8/A09.33 (bulkhead con framing @16" + bracing @48"). Si height de la transición = 4.375 (studs_nodos a estructura además de vertical_studs): 3-5/8" +199.12, bracing +77.03. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-C05 | perímetro de 104: ceiling track 94.05 incluye los 77.03 de transición que ya llevan track (E9). Sin solape: track ceilings/soffits -77.02. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-C06 | R-11C/CE largo 12' (desc = dibujo) vs catálogo 20'-0": +64.0 LF framed openings. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-C07 | ancho de R-11 (FSM2L) no impreso: 2.64" medido en 6/A09.33 sin cota validable; delta ±0.5" ≈ ±1 LF. | delta ±0
RFI-C08 | B.O.D. del vestíbulo 100/101 asumido zona HI 15'-4 1/2"; 113/114 en zona LOW sin extrapolar más allá de 13'-0 5/8". | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-C09 | R-1/S-1 diffusers 24x24 de ATM 102 / Central Zone están en ACT (no framing); S-1A junto al CSR en ACT. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-OPN-01 | door 102 R.O. 3'-10": schedule DOUBLE (2 pc) vs 9/S5.20 single ≤4'-0" → delta -5.17 LF header. | delta -5
RFI-OPN-02 | door 123 "BOX BEAM AS REQUIRED" 4 pc → delta 2 pc -9.33 LF. | delta 2 pc -9
RFI-OPN-03 | GL-2 ×6 "BOX BEAM OR STEEL FRAMING AS REQUIRED" → metal 4 pc; delta 2 pc -112.0 LF; si steel by others -224.0 LF header. | delta 2 pc -112
RFI-OPN-04 | vestibule "BOX HEADER AS NEEDED" (E11) 4 pc → delta 2 pc -49.46 LF; si no se requiere -98.92 LF. | delta 2 pc -49
RFI-OPN-05 | blocking sin material (wall stops, artwork, boards, lockers, mirror) → 362CR22; delta artwork/boards 1 run en vez de 2: -36.0 LF. | delta artwork/boards 1 run en vez de 2: -36
RFI-OPN-06 | accesorios de baño: largo por accesorio / 2'-0" mín (criterio). | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-OPN-07 | backboards 8'-0" vs 7'-6" (instalado 6" AFF): -16.19 SF. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-OPN-08 | ancho FRT plywood de aberturas no acotado (9.093" medido) — mismo RFI que v37. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-OPN-09 | MW05A y MW05B: elevación nombra dos unidades, planta A08.01 dibuja una → +21.0 LF FRT si son dos. | ver pregunta (delta 0 / informativo)
RFI-M01 | A1K/B2K casing bead (4/A12.01 'APPROPRIATE METAL TRIM AND CASING BEADS'): cargado 1 run en la face customer al tope del ballistic (8'-0"), sum L customer faces; ubicación no dibujada. | si además en bordes verticales: + 2 x 8.0 ft por wall K
RFI-M02 | Acoustical sealant: v64 sin tool; corridas por tipo leídas (3/A12.01 A1/A5 4; 1/A12.01 B/B2 4; 4/A12.01 A1K 4; 5/A12.01 G/G1 2; 6 y 12/A12.01 C1/F 0). No se suma a mano (protocolo v64). Cantidad pendiente de tool. | aprox. sum L x corridas de walls interiores (pendiente de cálculo por tool)
RFI-M03 | Piezas del box beam en 11/A09.27 (GL-2), 14/A09.27 (door 123), 6/A08.11 (ATM DU), 7/A12.10 (vestíbulo): dos lecturas (2 C vs 2 C + 2 track). Cargado 4 piezas (vector + imagen OPN05). | -177.81 LF header si 2 piezas
RFI-M04 | Level 5 finish: A05.01 notas 9 y 10 'TO PREP FOR WALLCOVERING WC-20 / WC-22 PROVIDE LEVEL 5 FINISH'; A00.40 felt 'WALL SURFACE TO BE LEVEL 5'. Resto Level 4 supuesto. SF de Level 5 no cuantificado (sin tool). | + SF de walls con WC-20/WC-22 a Level 5
RFI-M06 | WH-1 wall platform (3/P00.01) '2X BLOCKING BETWEEN STUDS' sin rótulo FRT: cargado metal 362CR22 (58.6); también blocking del curb del roof hatch 1/A09.30 'AS REQUIRED' sin tamaño de hatch impreso (no cuantificado). | material 2x wood en vez de metal: 4.0 LF; roof hatch curb: + perímetro del hatch (pendiente)
RFI-M07 | 7/A09.33 dibuja 2 corner beads TYPICAL + shadow molding; el protocolo v64 §7 fija trim de transición = L x 2. Cargado x2 (protocolo). | +77.03 LF metal trim si x3
RFI-M08 | CSR soffit lado W: 10/A09.33 lo dibuja como SCHEDULED PARTITION con board a deck (2 capas dibujadas); cargado como soffit_side 1 capa. | +57.66 SF (1 capa) a +133.3 SF (2 capas) 5/8" regular
RFI-M05 | Cladding (7/8" hat channel EPS-5, ACM rainscreen, stucco lath) EXCLUDED por alcance_filtro.py (60.4). | +2,874 LF si fuera nuestro

## PARA REVISAR EN LA MANANA
# | Punto | Hoja + detalle | Imagen
1 | [INT] Nicho MW01 (RFI-INT-4) — imagen img/z_cc1.png. | A02.01 | out/evid/INT/
2 | [INT] Cajas C1 del storefront norte asignadas a EXT (RFI-INT-5). | A02.01 | out/evid/INT/
3 | [INT] Lado customer y contorno de los walls K (RFI-INT-7) — img/z_cash.png. | A02.01 | out/evid/INT/
4 | [INT] C1 y chase a deck (RFI-INT-2). | A02.01 | out/evid/INT/
5 | [INT] Registro S2.20 ↔ A02.01 por burbujas (dy 15.3; G daba 19.0) y línea HI/LOW (RFI-INT-6). | A02.01 | out/evid/INT/
6 | [INT] Face este de I-A1-6/7 partida en la junta con I-B-1 (break room vs open to structure). | A02.01 | out/evid/INT/
7 | [EXT] Piers de vestíbulo llevan tag C1 en A02.01 (dos cajas en grid 2 y 4). Aquí se cuentan por su detalle 1, 2/A09.25 (53.8). El agente de interiores NO debe contarlos otra vez como C1. | 2/A09.25 | out/evid/EXT/
8 | [EXT] Coiling grille 103 (A08.21) está en interior (línea grid 4 entre 101 y 103): no se cargó aquí para no duplicar. | A02.01 | out/evid/EXT/
9 | [EXT] door 123 está en X-N-1 (ref "door 123"): si el agente de aberturas también la declara, dejar una. | A02.01 | out/evid/EXT/
10 | [EXT] Constantes de proyecto que pone otro agente: `sill_rule` (2/S5.20 double > 4'-0" → sill de GL-2 = 2 piezas: +56.0 LF), `header_schedule`, `deck_flute_dir` (aquí to_deck false en exteriores), `carrying_direction` (canopy_joist trae ns/ew + span/run). | 2/S5.20 | out/evid/EXT/
11 | [EXT] Torre HP: extensión leída en 4 elevaciones (G 2→4, line 2 G→D, step D). Retornos "beyond" no agregados (solo stub keynote 10). | A02.01 | out/evid/EXT/
12 | [EXT] Sheathing parapet sobre storefront incluido (53.5). ACM/EPS/stucco fuera. | A02.01 | out/evid/EXT/
13 | [CEIL] TR104 height_ft 1.0 (no 4.375 del ejemplo del protocolo) para no contar dos veces los studs a estructura — delta RFI-C04. | A02.01 | out/evid/CEIL/
14 | [CEIL] 104 perimeter 94.05 completo (como el esquema) aunque solape con TR104 — RFI-C05. | A02.01 | out/evid/CEIL/
15 | [CEIL] Canopy UU framed openings incluidos en fo_in (669.1 LF): confirmar que EXT no los repite. | A02.01 | out/evid/CEIL/
16 | [CEIL] CSR blocking FRT y corner bead cargados en frag_CEIL (blocking_items / trim_items): BLK/OPEN no deben repetirlos. | A02.01 | out/evid/CEIL/
17 | [CEIL] 101: hatch GB solo al norte del wall F; el sur es ATM 102 ACT-5. | A02.01 | out/evid/CEIL/
18 | [OPN] Boxes de 4 piezas (2 C + 2 track) en 11/A09.27, 14/A09.27, 7/A12.10, 6/A08.11 contra boxes de 2 piezas (2 C) en 9/A12.01 y 4/A08.21 — leído del vector; el protocolo v64 cita para BOA "6" C box GL-2 112.00" y "vestibule box 49.46" (equivale a 2 pc). Delta total si todo es 2 pc: -177.81 LF (header 417.06). | 11/A09.27 | out/evid/OPN/
19 | [OPN] Storefront W vestibule ancho 6'-6" [PENDIENTE de EXT] (no mueve header: HSS). | A02.01 | out/evid/OPN/
20 | [OPN] CSR soffit corner bead puede duplicar con CEIL. | A02.01 | out/evid/OPN/
21 | [OPN] A1K casing beads sin número aquí (depende de largos INT). | A02.01 | out/evid/OPN/
22 | [OPN] Blocking: 2 runs para artwork/boards/lockers por 53.3. | A02.01 | out/evid/OPN/
23 | Auto mode bloqueó una acción al agregar acoustical sealant a canon.py; canon.py restaurado a v64; sealant queda como RFI-M02 sin cantidad. | 3/A12.01
24 | La prueba siguió tras el bloqueo por instrucción de la sesión orquestadora (el prompt original decía 'anótalo y termina'); decidir si la corrida vale. | A02.01
25 | Piezas de box beam 4 vs 2 (RFI-M03). | 11/A09.27 | out/evid/OPN/OPN05_11-A09.27_box.jpg
26 | ADV3-H2 transición x3 trim (RFI-M07) va CONTRA §7 v64: no aplicado. | 7/A09.33
27 | ADV3-H3 CSR lado W como partition a deck (RFI-M08): no aplicado por riesgo de doble conteo con el A1K. | 10/A09.33
28 | ADV3-H9 TR104 vertical studs sin nodos L (+8.75 LF 3-5/8"): la tool no lo modela; no se modifica la tool. | 7/A09.33
29 | ADV2: track sobre cada box (+88.91 LF) y sill GL-2 1 pieza (-56.00 LF, contra 2/S5.20): no aplicados. | 10/A09.27 | out/evid/OPN/OPN05_11-A09.27_box.jpg
30 | ADV1: contorno ballistic con cota 3'-5" (+3.71 SF ballistic, +3.2 SF 3/8") y lado customer de I-A1K-2: no aplicado. | 4/A12.01
31 | Level 5 en WC-20/WC-22 sin SF (RFI-M04). | A05.01

## Alcances
ALC | Alcance | Estado | Nota (cantidad, NO APLICA + hoja, o RFI)
ALC-01 | ALC-01 | CUANTIFICADO | studs 6"/3-5/8"/1-5/8" (familias_out.json)
ALC-02 | ALC-02 | CUANTIFICADO | 6" exterior CFMF
ALC-03 | ALC-03 | CUANTIFICADO | 6" parapet stud 11/S5.10
ALC-04 | ALC-04 | CUANTIFICADO | bottom/top track
ALC-05 | ALC-05 | CUANTIFICADO | header/box beam + sill track
ALC-06 | ALC-06 | CUANTIFICADO | bracing C.R. channel
ALC-07 | ALC-07 | CUANTIFICADO | 5/8" board walls
ALC-08 | ALC-08 | CUANTIFICADO | 5/8" MR F/A08.01
ALC-09 | ALC-09 | CUANTIFICADO | glass mat + ext gyp sheathing
ALC-10 | ALC-10 | CUANTIFICADO | FRT plywood
ALC-11 | ALC-11 | CUANTIFICADO | GWB ceilings A04.01
ALC-12 | ALC-12 | CUANTIFICADO | furring, carrying, hanger wire, ceiling track
ALC-13 | ALC-13 | CUANTIFICADO | CSR soffit 10/A09.33, ceiling/soffit track
ALC-14 | ALC-14 | CUANTIFICADO | canopy soffit/fascia 7/A09.26 (FRT plywood, track)
ALC-15 | ALC-15 | CUANTIFICADO | canopy column wraps 5/A09.25 (3-5/8" stud, track)
ALC-16 | ALC-16 | CUANTIFICADO | FRT + metal blocking
ALC-17 | ALC-17 | CUANTIFICADO | framed openings MEP
ALC-18 | ALC-18 | CUANTIFICADO | metal trim
ALC-19 | ALC-19 | RFI | RFI-M02 acoustical sealant sin tool v64
ALC-20 | ALC-20 | CUANTIFICADO | cement board cove base 113/114 (FRP no nuestro: A05.01)
ALC-21 | ALC-21 | NO APLICA | NO APLICA: A02.01 sin shaft walls ni area separation walls; escaneo sin hallazgos
ALC-22 | ALC-22 | NO APLICA | NO APLICA: A02.01, A05.01 — A12.01 FIRE RATING/U.L. '--' en todos los tipos; 'FIRE RATED' solo nombra el plywood backboard (cuantificado en FRT plywood) y el stamp de NER
ALC-23 | ALC-23 | CUANTIFICADO | ballistic panel 4/A12.01
ALC-24 | ALC-24 | RFI | RFI-M04 Level 5 WC-20/WC-22 (A05.01 notas 9,10)