## Inputs
Bank of America - Broomfield, CO (CO1-111) - PRUEBA 16B v67 ¦ METAL FRAMING & DRYWALL TAKEOFF
Bid set: 2025.08.26_CO1-111_Broomfield_PERMIT SET_BID SET.pdf · 2026-10-17 · Edit ONLY the yellow cells.
PARAMETER | VALUE | NOTE / SOURCE
Waste - ALL METAL, any type | 0.15 | Estimator standing rule.
Waste - EVERYTHING THAT IS NOT METAL | 0.06 | Same figure as board.
Board sheet width (ft) | 4
Board sheet length (ft) | 12
SF per board sheet | 48 | Width x length.
Stud stock length (ft) | 20
Track stock length (ft) | 10

## Partition Takeoff
ORGANIZED PARTITION TAKEOFF - Bank of America - Broomfield, CO (CO1-111) - PRUEBA 16B v67
Grouped by partition type. Every row cites its DETAIL/SHEET and its status.
Partition / Scope | Wall # | Length (LF) | Height (FT) | Layers | Stud Size | Stud O.C. (in) | Board (SF) | Location | Source (DETAIL/SHEET) | Status
TYPE G
G #G-01 - ATM ROOM 102 / OFFICE 109 | G-01 | 11.625 | 15.375 | 4 | 1-5/8" | 16 | 714.94 | ATM ROOM 102 / OFFICE 109 | 5/A12.01 | [CONFIRMADO]
G #G-02 - OFFICE 109 / OFFICE 110 | G-02 | 11.625 | 15.375 | 4 | 1-5/8" | 16 | 714.94 | OFFICE 109 / OFFICE 110 | 5/A12.01 | [CONFIRMADO]
G #G-03 - OFFICE 110 / WOMEN 114 | G-03 | 11.625 | 15.375 | 4 | 1-5/8" | 16 | 714.94 | OFFICE 110 / WOMEN 114 | 5/A12.01 | [CONFIRMADO]
G #G-04 - OFFICE 106 / OFFICE 107 | G-04 | 11.767 | 15.375 | 4 | 1-5/8" | 16 | 723.92 | OFFICE 106 / OFFICE 107 | 5/A12.01 | [CONFIRMADO]
G #G-05 - OFFICE 107 / OFFICE 108 | G-05 | 11.767 | 15.375 | 4 | 1-5/8" | 16 | 723.92 | OFFICE 107 / OFFICE 108 | 5/A12.01 | [CONFIRMADO]
G #G-06 - OFFICE 108 / CASH WINDOW 116 | G-06 | 10.504 | 15.375 | 4 | 1-5/8" | 16 | 646 | OFFICE 108 / CASH WINDOW 116 | 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #G-07 - OFFICE 105 / CENTRAL ZONE 103 | G-07 | 2.42 | 14.383 | 4 | 1-5/8" | 16 | 148.82 | OFFICE 105 / CENTRAL ZONE 103 | 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #G-08 - OFFICE 106 / CENTRAL ZONE 103 | G-08 | 3.133 | 14.383 | 4 | 1-5/8" | 16 | 192.68 | OFFICE 106 / CENTRAL ZONE 103 | 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #G-09 - OFFICE 107 / CENTRAL ZONE 103 | G-09 | 2.42 | 14.383 | 4 | 1-5/8" | 16 | 148.82 | OFFICE 107 / CENTRAL ZONE 103 | 5/A12.01 | [DERIVADO]
G #G-10 - OFFICE 108 / CENTRAL ZONE 103 | G-10 | 2.413 | 14.222 | 4 | 1-5/8" | 16 | 148.4 | OFFICE 108 / CENTRAL ZONE 103 | 5/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE G1
G1 #G1-01 - OFFICE 105 / OFFICE 106 | G1-01 | 11.771 | 15.375 | 4 | 1-5/8" | 16 | 723.92 | OFFICE 105 / OFFICE 106 | 5/A12.01 | [CONFIRMADO]
G1 #G1-02 - OFFICE 109 / CENTRAL ZONE 103 | G1-02 | 2.667 | 15.375 | 4 | 1-5/8" | 16 | 164.02 | OFFICE 109 / CENTRAL ZONE 103 | 5/A12.01 | [DERIVADO]
G1 #G1-03 - OFFICE 110 / CENTRAL ZONE 103 | G1-03 | 2.667 | 15.375 | 4 | 1-5/8" | 16 | 164.02 | OFFICE 110 / CENTRAL ZONE 103 | 5/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE BULKHEAD-G
BULKHEAD-G #BH-105+BH-106+BH-107+BH-108 - OFFICE 105 / CENTRAL ZONE 103 + OFFICE 106 / CENTRAL ZONE 103 + OFFICE 107 / CENTRAL ZONE 103 + OFFICE 108 / CENTRAL ZONE 103 | BH-105+BH-106+BH-107+BH-108 | 30 | 6.222 | 4 | 1-5/8" | 16 | 880 | OFFICE 105 / CENTRAL ZONE 103 + OFFICE 106 / CENTRAL ZONE 103 + OFFICE 107 / CENTRAL ZONE 103 + OFFICE 108 / CENTRAL ZONE 103 | 8/A12.01 | [DERIVADO]
BULKHEAD-G #BH-109+BH-110 - OFFICE 109 / CENTRAL ZONE 103 + OFFICE 110 / CENTRAL ZONE 103 | BH-109+BH-110 | 15 | 7.333 | 4 | 1-5/8" | 16 | 440 | OFFICE 109 / CENTRAL ZONE 103 + OFFICE 110 / CENTRAL ZONE 103 | 8/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE A1
A1 #A1-01 - WAITING 104 (ACT-4 11'-6") / CALLING CUBES 122 (ACT-5 8'-6") | A1-01 | 16.42 | 15.375 | 2 | 3-5/8" | 16 | 344.82 | WAITING 104 (ACT-4 11'-6") / CALLING CUBES 122 (ACT-5 8'-6") | 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #A1-02 - MW01 ALCOVE (ACT-4 11'-6") / CALLING CUBES 122 | A1-02 | 3.127 | 15.375 | 2 | 3-5/8" | 16 | 65.66 | MW01 ALCOVE (ACT-4 11'-6") / CALLING CUBES 122 | 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #A1-03 - MW01 ALCOVE / CALLING CUBES 122 | A1-03 | 2.02 | 15.375 | 2 | 3-5/8" | 16 | 42.42 | MW01 ALCOVE / CALLING CUBES 122 | 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #A1-04 - CALLING CUBES 122 / BREAK ROOM 118 (ACT-5 8'-6") | A1-04 | 15.813 | 12.971 | 2 | 3-5/8" | 16 | 284.64 | CALLING CUBES 122 / BREAK ROOM 118 (ACT-5 8'-6") | 3/A12.01 | [CONFIRMADO]
A1 #A1-05 - CORRIDOR 111 (ACT-4 8'-6") / BREAK/ELECTRICAL/NER (120,121 OPEN TO STRUCTURE, A04.01 kn 1) | A1-05 | 20.52 | 11.818 | 2 | 3-5/8" | 16 | 450.68 | CORRIDOR 111 (ACT-4 8'-6") / BREAK/ELECTRICAL/NER (120,121 OPEN TO STRUCTURE, A04.01 kn 1) | 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #A1-06 - BREAK ROOM 118 / 118A VESTIBULE (ACT-4 9'-0") | A1-06 | 2.544 | 11.826 | 2 | 3-5/8" | 16 | 47.07 | BREAK ROOM 118 / 118A VESTIBULE (ACT-4 9'-0") | 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #A1-07 - BREAK ROOM 118 / 118A | A1-07 | 4.633 | 12.927 | 2 | 3-5/8" | 16 | 85.71 | BREAK ROOM 118 / 118A | 3/A12.01 | [DERIVADO]
A1 #A1-08 - CASH WINDOW 116 (ACT-4 9'-0") / WORK ROOM 119 (ACT-5 8'-6") | A1-08 | 11.667 | 12.775 | 2 | 3-5/8" | 16 | 215.84 | CASH WINDOW 116 (ACT-4 9'-0") / WORK ROOM 119 (ACT-5 8'-6") | 3/A12.01 | [CONFIRMADO]
A1 #A1-09 - CORRIDOR 111 / CENTRAL ZONE 103 (ACT-4 11'-6") | A1-09 | 5 | 15.375 | 2 | 3-5/8" | 16 | 105 | CORRIDOR 111 / CENTRAL ZONE 103 (ACT-4 11'-6") | 3/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE A5
A5 #A5-01 - CENTRAL ZONE / CORRIDOR (ACT-4 11'-6") / CALLING CUBES 122 | A5-01 | 15.467 | 15.375 | 2 | 6" | 16 | 324.8 | CENTRAL ZONE / CORRIDOR (ACT-4 11'-6") / CALLING CUBES 122 | 3/A12.01 | [DERIVADO]
A5 #A5-02 - CALLING CUBES 122 / CENTRAL ZONE 103 (ACT-4 11'-6") | A5-02 | 19 | 14.222 | 2 | 6" | 16 | 399 | CALLING CUBES 122 / CENTRAL ZONE 103 (ACT-4 11'-6") | 3/A12.01 | [CONFIRMADO]
A5 #A5-03 - BREAK ROOM 118 / CASH WINDOW 116 / FCAM | A5-03 | 6.947 | 11.773 | 2 | 6" | 16 | 128.52 | BREAK ROOM 118 / CASH WINDOW 116 / FCAM | 3/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE B
B #B-01 - ELECTRICAL 120 / BREAK ROOM 118 / 118B | B-01 | 9.583 | 12.831 | 2 | 3-5/8" | 16 | 245.92 | ELECTRICAL 120 / BREAK ROOM 118 / 118B | 1/A12.01 | [CONFIRMADO]
B #B-02 - ELECTRICAL 120 / NER 121 | B-02 | 9.583 | 12.702 | 2 | 3-5/8" | 16 | 243.44 | ELECTRICAL 120 / NER 121 | 1/A12.01 | [CONFIRMADO]
B #B-03 - ELECTRICAL/NER / BREAK ROOM 118 | B-03 | 13.74 | 12.831 | 2 | 3-5/8" | 16 | 352.6 | ELECTRICAL/NER / BREAK ROOM 118 | 1/A12.01 | [DERIVADO]
B #B-04 - JANITOR 112 / STORAGE 117 (OPEN) / WELLNESS 115 | B-04 | 11.733 | 12.67 | 2 | 3-5/8" | 16 | 297.32 | JANITOR 112 / STORAGE 117 (OPEN) / WELLNESS 115 | 1/A12.01 | [DERIVADO]
B #B-05 - JANITOR 112 / STORAGE 117 | B-05 | 3.5 | 12.743 | 2 | 3-5/8" | 16 | 89.2 | JANITOR 112 / STORAGE 117 | 1/A12.01 | [DERIVADO]
B #B-06 - MEN 113 (GB 8'-6") / JANITOR 112 / STORAGE 117 | B-06 | 11.733 | 12.751 | 2 | 3-5/8" | 16 | 299.22 | MEN 113 (GB 8'-6") / JANITOR 112 / STORAGE 117 | 1/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE B2
B2 #B2-01 - RESTROOMS / JANITOR / WELLNESS / CORRIDOR 111 | B2-01 | 25.013 | 13.051 | 2 | 6" | 16 | 652.88 | RESTROOMS / JANITOR / WELLNESS / CORRIDOR 111 | 1/A12.01 | [DERIVADO]
B2 #B2-02 - ATM ROOM 102 / CENTRAL ZONE 103 | B2-02 | 5.66 | 15.375 | 2 | 6" | 16 | 174.04 | ATM ROOM 102 / CENTRAL ZONE 103 | 1/A12.01 | [DERIVADO]
B2 #B2-03 - BREAK ROOM 118 / WORK ROOM 119 | B2-03 | 11.407 | 11.63 | 2 | 6" | 16 | 291.44 | BREAK ROOM 118 / WORK ROOM 119 | 1/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE A1K
A1K #A1K-01 - TELLER (CASH WINDOW 116) / CUSTOMER (CENTRAL ZONE / FCAM) | A1K-01 | 2.573 | 15.375 | 2 | 3-5/8" | 24 | 61.43 | TELLER (CASH WINDOW 116) / CUSTOMER (CENTRAL ZONE / FCAM) | 4/A12.01 | [DERIVADO]
A1K #A1K-02 - TELLER (CASH WINDOW 116) / CUSTOMER (CENTRAL ZONE / FCAM) | A1K-02 | 2.624 | 12.939 | 2 | 3-5/8" | 24 | 56.25 | TELLER (CASH WINDOW 116) / CUSTOMER (CENTRAL ZONE / FCAM) | 4/A12.01 | [DERIVADO]
A1K #A1K-03 - TELLER (CASH WINDOW 116) / CUSTOMER (CENTRAL ZONE / FCAM) | A1K-03 | 1.162 | 12.927 | 2 | 3-5/8" | 24 | 24.9 | TELLER (CASH WINDOW 116) / CUSTOMER (CENTRAL ZONE / FCAM) | 4/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE B2K
B2K #B2K-01 - TELLER (CASH WINDOW 116) / CUSTOMER (CENTRAL ZONE / FCAM) | B2K-01 | 1.262 | 15.375 | 2 | 6" | 24 | 30.13 | TELLER (CASH WINDOW 116) / CUSTOMER (CENTRAL ZONE / FCAM) | 4/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE F
F #F-01 - 24 HR VESTIBULE 101 (GB 10'-0") / ATM ROOM 102 (ACT-5 8'-6") | F-01 | 17.46 | 15.375 | 2 | 3-5/8" | 16 | 331.74 | 24 HR VESTIBULE 101 (GB 10'-0") / ATM ROOM 102 (ACT-5 8'-6") | 12/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE C1
C1 #C1-01 - WOMEN 114 (lavatory) / MEN 113 (lavatory) | C1-01 | 10.028 | 12.918 | 2 | 3-5/8" | 16 | 259.08 | WOMEN 114 (lavatory) / MEN 113 (lavatory) | 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #C1-02 - WAITING 104 (display / backboard kn 6,7 A02.01) | C1-02 | 9.294 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 142.9 | WAITING 104 (display / backboard kn 6,7 A02.01) | 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #C1-03 - FUTURE FCAM | C1-03 | 2.15 | 12.925 | 1 | 3-5/8" | 16 | 27.79 | FUTURE FCAM | 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #CW-1 - VESTIBULE | CW-1 | 3.75 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 39.38 | VESTIBULE | 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #CW-2 - VESTIBULE | CW-2 | 3.75 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 39.38 | VESTIBULE | 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #CW-3 - VESTIBULE | CW-3 | 3 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 31.5 | VESTIBULE | 6/A12.01 | [DERIVADO]
C1 #CW-4 - VESTIBULE | CW-4 | 3 | 15.375 | 1 | 3-5/8" | 16 | 31.5 | VESTIBULE | 6/A12.01 | [DERIVADO]
TYPE EXT-6CFMF
EXT-6CFMF #EXT-N1 - OFFICE 105 | EXT-N1 | 12.638 | 14.362 | 1 | 6" | 16 | 194.31 | OFFICE 105 | C/A09.21 | [DERIVADO]
EXT-6CFMF #EXT-E1+EXT-E2 - OFFICES 105-108 / CASH WINDOW + CASH WINDOW / WORK ROOM 119 | EXT-E1+EXT-E2 | 75.333 | 13.68 | 1 | 6" | 16 | 1100.52 | OFFICES 105-108 / CASH WINDOW + CASH WINDOW / WORK ROOM 119 | C/A09.21 | [DERIVADO]
EXT-6CFMF #EXT-S1 - WELLNESS / CORRIDOR / NER / BREAK / WORK | EXT-S1 | 51.729 | 11.056 | 1 | 6" | 16 | 648.22 | WELLNESS / CORRIDOR / NER / BREAK / WORK | C/A09.21 | [CONFIRMADO]
EXT-6CFMF #EXT-W1+EXT-W2 - OFFICES 109/110 + WOMEN 114 (toilet) / MEN 113 (toilet) / CHASE END / JANITOR / WELLNESS | EXT-W1+EXT-W2 | 47.413 | 13.075 | 1 | 6" | 16 | 671.25 | OFFICES 109/110 + WOMEN 114 (toilet) / MEN 113 (toilet) / CHASE END / JANITOR / WELLNESS | C/A09.21 | [DERIVADO]
EXT-6CFMF #EXT-W3a - VESTIBULE 100 | EXT-W3a | 1.92 | 14.553 | 1 | 6" | 16 | 29.52 | VESTIBULE 100 | C/A09.21 | [DERIVADO]
EXT-6CFMF #EXT-W3 - VESTIBULE 101 / ATM ROOM 102 | EXT-W3 | 18.987 | 14.553 | 1 | 6" | 16 | 291.93 | VESTIBULE 101 / ATM ROOM 102 | C/A09.21 | [DERIVADO]
EXT-6CFMF #EXT-W4 - OFFICE 109 / ATM ROOM | EXT-W4 | 3.96 | 14.362 | 1 | 6" | 16 | 60.88 | OFFICE 109 / ATM ROOM | C/A09.21 | [DERIVADO]
TYPE CANOPY-COL
CANOPY-COL #CC-1 - CC-1 | CC-1 | 6.667 | 10.5 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | CC-1 | 5/A09.25 | [DERIVADO]
CANOPY-COL #CC-2 - CC-2 | CC-2 | 6.667 | 10.5 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | CC-2 | 5/A09.25 | [DERIVADO]
CANOPY-COL #CC-3 - CC-3 | CC-3 | 6.667 | 10.5 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | CC-3 | 5/A09.25 | [DERIVADO]
CANOPY-COL #CC-4 - CC-4 | CC-4 | 6.667 | 10.5 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | CC-4 | 5/A09.25 | [DERIVADO]
TYPE EXT-PARAPET
EXT-PARAPET #PAR-N1+PAR-N2 - PAR-N1 + PAR-N2 | PAR-N1+PAR-N2 | 57.5 | 2.678 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | PAR-N1 + PAR-N2 | 11/S5.10 | [DERIVADO]
EXT-PARAPET #PAR-E1+PAR-E2 - PAR-E1 + PAR-E2 | PAR-E1+PAR-E2 | 76.83 | 3.007 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | PAR-E1 + PAR-E2 | 11/S5.10 | [DERIVADO]
EXT-PARAPET #PAR-S1 - PAR-S1 | PAR-S1 | 53.58 | 4.886 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | PAR-S1 | 11/S5.10 | [DERIVADO]
EXT-PARAPET #PAR-W1+PAR-W2+PAR-W3 - PAR-W1 + PAR-W2 + PAR-W3 | PAR-W1+PAR-W2+PAR-W3 | 76.83 | 3.865 | 0 | 6" parapet | 16 | 0 | PAR-W1 + PAR-W2 + PAR-W3 | 11/S5.10 | [DERIVADO]
| TOTAL - PARTITIONS | 929.955 |  |  |  |  | 16462.17
TYPE OTHER FRAMING (NOT A PARTITION)
storefront_cripples #SFC-N1 - VESTIBULE / CENTRAL ZONE | SFC-N1 | 12.563 | 4.987 | 1 | 6" | 16 | 67.53 | VESTIBULE / CENTRAL ZONE | 2/A09.26 | [DERIVADO]
storefront_cripples #SFC-N2 - VESTIBULE / CENTRAL ZONE | SFC-N2 | 26.25 | 4.987 | 1 | 6" | 16 | 141.09 | VESTIBULE / CENTRAL ZONE | 2/A09.26 | [DERIVADO]
storefront_cripples #SFC-W1 - VESTIBULE / CENTRAL ZONE | SFC-W1 | 6.5 | 4.987 | 1 | 6" | 16 | 34.94 | VESTIBULE / CENTRAL ZONE | 2/A09.26 | [DERIVADO]
vestibule_head #VH-101 - VESTIBULE 100 / 24 HR VESTIBULE 101 | VH-101 | 15.646 | 6.708 | 2 | 3-5/8" | 16 | 57.36 | VESTIBULE 100 / 24 HR VESTIBULE 101 | 4/A12.10 | [DERIVADO]
vestibule_head #VH-100A - VESTIBULE 100 / CENTRAL ZONE 103 | VH-100A | 6.531 | 6.708 | 2 | 3-5/8" | 16 | 33.74 | VESTIBULE 100 / CENTRAL ZONE 103 | 4/A12.10 | [DERIVADO]
grille_head #GH-103 - GH-103 | GH-103 | 13.333 | 1.5 | 0 | 2-1/2" | 16 | 0 | GH-103 | 4/A08.21 | [DERIVADO]
roof_step #RS-1 - RS-1 | RS-1 | 51.729 | 2.323 | 0 | 3-5/8" | 16 | 0 | RS-1 | 4/A02.02 | [DERIVADO]
roof_step #RS-2 - BELOW ROOF STEP (beam enclosure) | RS-2 | 51.729 | 1.145 | 1 | 3-5/8" | 16 | 59.23 | BELOW ROOF STEP (beam enclosure) | 4/A02.02 | [DERIVADO]
roof_step #RS-3 - BELOW ROOF STEP (beam enclosure) | RS-3 | 51.729 | 1.145 | 1 | 3-5/8" | 16 | 59.23 | BELOW ROOF STEP (beam enclosure) | 4/A02.02 | [DERIVADO]
fascia_box #FB-N - FB-N | FB-N | 60 | 1.864 | 0 | 3-5/8" canopy | 16 | 0 | FB-N | 7/A09.26 | [DERIVADO]
fascia_box #FB-E - FB-E | FB-E | 54 | 1.864 | 0 | 3-5/8" canopy | 16 | 0 | FB-E | 7/A09.26 | [DERIVADO]
fascia_box #FB-W - FB-W | FB-W | 73.3 | 1.864 | 0 | 3-5/8" canopy | 16 | 0 | FB-W | 7/A09.26 | [DERIVADO]
fascia_box #FB-S - FB-S | FB-S | 29.2 | 1.864 | 0 | 3-5/8" canopy | 16 | 0 | FB-S | 7/A09.26 | [DERIVADO]

## Material Summary
MATERIAL SUMMARY - NET / WASTE / PURCHASE
Waste lives HERE, in its own column, never inside the net quantity.
Material | Unit | Net | Waste % | Waste | Purchase | Selling unit | Pieces to buy | Where it comes from
6" metal stud 600S162-54 (exterior) / 600S137-33 | LF | 4324.03 | 0.15 | 648.6045 | 4972.6345 | stick 20 ft | 346 | familias_out.json '6" stud (todos los gauges)'; C/A09.21, 7/S5.20, S1.11 n.5
6" parapet stud 600S162-54 | LF | 979.19 | 0.15 | 146.8785 | 1126.0685 | stick 20 ft | 63 | familias_out.json '6" parapet stud'; 11/S5.10
3-5/8" metal stud 362S137-33 (A1K/B2K 14 GA) | LF | 5713.21 | 0.15 | 856.9815 | 6570.1915 | stick 20 ft | 470 | familias_out.json '3-5/8" stud (todos los gauges)'; 3/A12.01, 1/A12.01, 4/A12.01, 6/A12.01, 12/A12.01, 7/A09.26
1-5/8" metal stud (G / G1 double row) | LF | 3734.25 | 0.15 | 560.1375 | 4294.3875 | stick 20 ft | 287 | familias_out.json '1-5/8" stud'; 5/A12.01, 8/A12.01
Bottom track 600T125-33 / 362T125-33 / 162T125 | LF | 1317.4 | 0.15 | 197.61 | 1515.01 | piece 10 ft | 152 | familias_out.json 'bottom track (todos)'; 7/S5.20, 3/S5.20
Top / deflection slip track 600T200-97 / CONT. SLIP TRACK | LF | 1317.4 | 0.15 | 197.61 | 1515.01 | piece 10 ft | 152 | familias_out.json 'top / deflection track (todos)'; 7/S5.20, 3/A12.01, 10/S5.10
Ceiling / soffit track 362T125 | LF | 1317.45 | 0.15 | 197.6175 | 1515.0675 | piece 10 ft | 152 | familias_out.json 'track de ceilings / soffits'; 7/A09.33, 7/A09.26
Bracing 1-1/2" C.R. channel @ 48" O.C. | LF | 2319.25 | 0.15 | 347.8875 | 2667.1375 | piece 16 ft | 167 | familias_out.json 'bracing C.R. channel'; F/1/S5.20
Purlin 1x1x1 16GA across min (2) flutes | LF | 167.71 | 0.15 | 25.1565 | 192.8665 | piece 10 ft | 20 | familias_out.json 'purlin (track to deck)'; 10/A09.33
Header / box beam (track, 362CSJ20, box beam) | LF | 819.37 | 0.15 | 122.9055 | 942.2755 | piece 20 ft | 48 | familias_out.json 'header / box beam'; 7/S5.20, 9/S5.20, 11/A09.27, 8/A12.01, 4/A08.21
Sill track | LF | 119.52 | 0.15 | 17.928 | 137.448 | piece 10 ft | 14 | familias_out.json 'sill track'; 2/S5.20
Furring channel 7/8" hat | LF | 808.16 | 0.15 | 121.224 | 929.384 | piece 12 ft | 78 | familias_out.json 'furring channel'; A04.01
Carrying channel 1-1/2" C.R. | LF | 336.64 | 0.15 | 50.496 | 387.136 | piece 16 ft | 25 | familias_out.json 'carrying channel'; A04.01
Hanger wire 12 GA | LF | 589.22 | 0.15 | 88.383 | 677.603 | LF | 678 | familias_out.json 'hanger wire'; 3/A09.33
5/8" gypsum board regular (walls + ceilings) | SF | 17434.93 | 0.06 | 1046.0958 | 18481.0258 | 4x12 sheet | 386 | familias_out.json '5/8" gyp board regular (walls + ceilings)'; A12.01, A04.01
5/8" gypsum board moisture resistant | SF | 435.29 | 0.06 | 26.1174 | 461.4074 | 4x12 sheet | 10 | familias_out.json '5/8" gyp MOISTURE RESISTANT'; F/A08.01
Ballistic panel 3/8" UL752 Level-2 fiberglass | SF | 60.97 | 0.06 | 3.6582 | 64.6282 | 4x8 sheet | 3 | familias_out.json 'ballistic panel'; 4/A12.01
3/8" gypsum board | SF | 46.97 | 0.06 | 2.8182 | 49.7882 | 4x8 sheet | 2 | familias_out.json '3/8" gyp board'; 4/A12.01
5/8" glass mat sheathing | SF | 447.88 | 0.06 | 26.8728 | 474.7528 | 4x8 sheet | 15 | familias_out.json '5/8" glass mat sheathing'; 5/A09.26, 7/A09.26
5/8" exterior gypsum sheathing (parapet) | SF | 820.86 | 0.06 | 49.2516 | 870.1116 | 4x8 sheet | 28 | familias_out.json '5/8" EXTERIOR gyp sheathing'; A09.21, 4/A09.26
FRT plywood (nailbase / fascia / soffit / strips) | SF | 6748.89 | 0.06 | 404.9334 | 7153.8234 | 4x8 sheet | 224 | familias_out.json 'FRT plywood (SF)'; A09.21, 7/A09.26, 12/A12.01
FRT blocking | LF | 365.99 | 0.06 | 21.9594 | 387.9494 | LF | 388 | familias_out.json 'FRT blocking'; 4/A09.26, 8/A12.01, 3/A08.21
Metal stud blocking 362CR22 | LF | 840.15 | 0.15 | 126.0225 | 966.1725 | piece 10 ft | 97 | familias_out.json 'metal stud blocking (362CR / STUD BLOCKING)'; 4/S5.20
Metal trim - corner bead, casing bead, shadow molding, J-bead | LF | 1141.5 | 0.15 | 171.225 | 1312.725 | piece 10 ft | 132 | familias_out.json 'metal trim (corner bead, casing, shadow molding)'; 8/A12.01, 7/A09.33, 4/A08.21
Cement board (tile cove base) | SF | 36.46 | 0.06 | 2.1876 | 38.6476 | 3x5 sheet | 3 | familias_out.json 'cement board'; A08.01
FRP panel | SF | 383.26 | 0.06 | 22.9956 | 406.2556 | 4x10 sheet | 11 | familias_out.json 'FRP'; A/A08.01, 5/A08.01
Acoustical sealant | LF | 991.61 | 0.06 | 59.4966 | 1051.1066 | LF | 1052 | familias_out.json 'acoustical sealant'; 3/A12.01, 1/A12.01, 4/A12.01, 5/A12.01
Framed openings MEP (3-5/8" track) | LF | 895.25 | 0.15 | 134.2875 | 1029.5375 | piece 10 ft | 103 | framed_openings_out.json 'framed openings MEP'; E02.01, M01.01, 6/A09.33
Column wraps C1 vestibule (count) - framing/board/trim included in 3-5/8" stud, 5/8" board and metal trim rows | EA | 4 | 0 | 0 | 4 | EA | 4 | A02.01 cajas C1; 6/A12.01; canon column_wrap CW-1..CW-4
Additional head track at openings over 4'-0" wide | LF | 56 | 0.15 | 8.4 | 64.4 | run 10 ft | 7 | accesorios.py [CRITERIO]: HEAD TRACK @ NON LOAD BRG: ADD FULL LENGTH ADDL HEAD TRACK @ OPNG > 4'-0"; decisión usuario #1: R.O. + 1'-4" (8" de bearing cada lado)
Stud reinforcement at MEP penetrations | PCS | 28 | 0 | 0 | 28 | each | 28 | accesorios.py [CRITERIO]: 6/S5.20; M01.01 duct/FD cruzando G-01 (lectura visual - RFI-15); 6/S5.20; M01.01 duct/FD cruzando G-02 (lectura visual - RFI-15); 6/S5.20; M01.01 duct/FD cruzando G-03 (lectura visual - RFI-15); 6/S5.20; M01.01 duct/FD cruzando A1-04 (lectu
Extra framing - sistered stud and furring at the ATM recess | LF | 43.25 | 0.15 | 6.4875 | 49.7375 | stick 20 ft | 3 | accesorios.py [DERIVADO]: 6/A08.11 2 1/2" METAL STUD SISTERED TO 6" METAL STUD
2-1/2" CFMF @ 16" O.C. at coiling grille head (4/A08.21) | LF | 4.93 | 0.15 | 0.7395 | 5.6695 | stick 20 ft | 1 | accesorios.py [DERIVADO]: 4/A08.21 1'-6"
Gypsum board jamb return at openings | SF | 110.78 | 0.06 | 6.6468 | 117.4268 | 4x12 ft sheet | 3 | accesorios.py [CRITERIO]: criterio estimador (ref v4: ancho del return = profundidad del stud 6", no acotado; RFI con delta a 0.20 ft)
PVC trim - edge trim molding and inside corner molding at the FRP | LF | 232.51 | 0.06 | 13.9506 | 246.4606 | trim stick 10 ft | 25 | accesorios.py [DERIVADO]: A/A08.01 '5'-0" TO TOP OF FRP'; A08.01; A05.01 kn 6 FRP 4'-0" AFF - ancho 28" [53.3 - RFI-10]
Power-driven fasteners and duct sleeves | PCS | 269 | 0 | 0 | 269 | each | 269 | accesorios.py [DERIVADO]: parapet infill: PAFs SPACED AT 12" O.C. MAX al steel beam
Access panel 2'x2' locking access panel | PCS | 1 | 0 | 0 | 1 | each | 1 | accesorios.py [CONFIRMADO]: A04.01 kn 4
Drywall screws 1-1/4" bugle head | PCS | 21500.63 | 0 | 0 | 21500.63 | each | 21501 | accesorios.py [DERIVADO]: criterio estimador (Inputs B20: GA-216 field 12" O.C., perimeter 8" O.C.)
Framing screws, pan head self-drilling | PCS | 6332 | 0 | 0 | 6332 | each | 6332 | accesorios.py [DERIVADO]: criterio estimador (Inputs B21: 2 por conexión stud-track en cada extremo)
Power-driven fasteners, slab pins for the bottom track | PCS | 494.61 | 0 | 0 | 494.61 | each | 495 | accesorios.py [DERIVADO]: criterio estimador (Handoff - Approved: el más cerrado de los tres del set, SILL TRACK ANCHORAGE interior @ 12" O.C.)
Expansion anchors Hilti 1/4" Kwik Bolt II, exterior bottom track @ 8" O.C. | PCS | 317.97 | 0 | 0 | 317.97 | each | 318 | accesorios.py [DERIVADO]: SILL TRACK ANCHORAGE exterior walls @ 8" O.C. (schedule de studs)
Joint compound, all purpose | LB | 1290.04 | 0 | 0 | 1290.04 | lb | 1291 | accesorios.py [DERIVADO]: criterio estimador (Inputs B23: 72 lb / 1,000 SF level 4)
Joint tape, paper | LF | 6629.36 | 0 | 0 | 6629.36 | LF | 6630 | accesorios.py [DERIVADO]: criterio estimador (Inputs B24: 370 LF / 1,000 SF)
Level 5 finish | SF | 953.52 | 0.06 | 57.2112 | 1010.7312 | SF | 1011 | accesorios.py [DERIVADO]: A05.01; A05.01 kn 10; A05.01 kn 9

## Pending Items
RFI | Question / condition | Delta of each alternative
RFI-01 | S2.20 canopy 'B.O.D. EL. 111'-9"' (typo). Se usa 11'-9" (T/STEEL 11'-9" en A09.23). | 0 (aclaracion)
RFI-02 | Elevaciones A09.01: rotulo 'SOUTH ELEVATION' dibuja la fachada norte (nota S2.20 mirrored N-S). Confirmar. | 0 (asignacion de fachada)
RFI-03 | Exterior studs: S1.11 n.5 600S162-54 @12" a 6 ft de esquinas / @16" vs 7/S5.20 600S137-33 @16". Se carga S1.11 (mas material, 56.2). | approx -10% 6" stud LF si rige 7/S5.20
RFI-04 | Perimeter beam d por fachada para T/STUD exterior (10/S5.10): W12x19 / W10x12 / W14x22 / W18x35 tomados de S2.20. | +/- 1 ft x studs exteriores
RFI-05 | Altura de walls interiores bajo viga (E26): studs paran bajo W12x14/W14x22/W14x30 segun vigas_sobre_walls.py. | +1.0-1.3 ft por stud si van a deck
RFI-06 | Roof step 4/A02.02: alto de las 2 filas bajo la viga no acotado; se uso d W14x22 13.74". | +/- 100 LF 3-5/8"
RFI-07 | Suspension de GB ceilings (furring/carrying/hangers) no detallada; se uso ASTM C754 16/48/48. | furring +/- 25%
RFI-08 | Canopy soffit / fascia: profundidad y largos por fachada medidos en A04.01 (sin cota). | +/- 10% canopy
RFI-09 | Office front CONT. BOX BEAM: largo del run por frente medido (E 42.73 / W 22.02 ft) sin cota impresa. | +/- 4 x 2 ft
RFI-10 | FRP mop sink: ancho no acotado; se cargan 28" (53.3). | -2.7 SF con 24"
RFI-11 | Additional head track 2/S5.20 en aberturas con box propio > 4'-0" (vestibule, grille, office fronts). | +106.93 LF
RFI-12 | Plywood backboard kn 6 A02.01 (calling cubes): tamano no acotado; se cargan 10' x 8'. | +/- 40 SF
RFI-14 | Gypsum board jamb return: ancho no acotado. | -66.47 SF
RFI-15 | Penetraciones MEP en walls a deck leidas a ojo en M01.01 (sin registro geometrico); confirmar plates 6/S5.20. | +/- 10 PCS
RFI-16 | Slot diffusers en GB ceilings: largo/ancho no tabulado en M00.03. | +/- 40 LF framed openings
RFI-17 | Bottom track en doors no se descuenta (E10); delta si se descuenta. | -50.49 LF
RFI-18 | Bracing cruza vanos sin studs (53.4 literal). | -117.18 LF
RFI-20 | 3/4" FRT plywood backboards ELECTRICAL 120 / NER 121 (A11.03): incluidos; confirmar si son Div 26/27. | -318 SF si son by others
RFI-21 | 3/4" FRT plywood en jambs (1-4/A09.25): ancho no acotado, se carga 6". | +/- 60 SF
RFI-22 | Recessed accessories (TA-13 x2, TA-14 x2, TA-2 x2, FEC-1, FEC-2): ancho no impreso -> 0 header/sill (59.8); confirmar. | +8 aberturas x (2 x 2'-0" track + 2 jambs)
RFI-23 | Parapet roof side: 4/A09.26 dibuja 5/8" DENS DECK bajo membrana; se carga como exterior gyp sheathing (53.5). Confirmar si es del roofer. | -820.86 SF si es Div 07
RFI-24 | Canopy linear light pockets 4/A09.33 y 5/A09.33: framing/trim del pocket no cuantificado aparte (framed openings UU si). | +~590 LF shadow molding, +~590 LF corner bead
RFI-25 | CSR soffit 116 (9/A12.08, 10/A09.33): modelado como GB furring + transicion; el detalle dibuja 3-5/8" studs @16. | +~40 LF 3-5/8", -37 LF furring
RFI-26 | Acoustical sealant incluye 208.5 LF de sealant at base of gypsum exterior (5/A09.26) por la tool; reclasificar. | 0 (clasificacion)
RFI-19 | R-11C/CE: descripcion 12' vs catalogo 20'-0"; se carga 12' (dibujo). | +64 LF framed openings
RFI-ACC-additional_h | aberturas con box propio (openings_extra) > 4'-0": ¿llevan también el head track adicional de 2/S5.20? | 106.93
RFI-ACC-gypsum_board | ancho del jamb return no acotado | -66.47
RFI-ACC-slab_pins | spacing del pin: 12" (anchorage interior) vs 16" (fastener schedule) vs 24" (caja del tipo K) | -123.65
RFI-ACC1 | additional head track: aberturas con box propio (openings_extra) > 4'-0": ¿llevan también el head track adicional de 2/S5.20? | 106.93 lf
RFI-ACC2 | gypsum board jamb return: ancho del jamb return no acotado | -66.47 sf
RFI-ACC3 | slab pins: spacing del pin: 12" (anchorage interior) vs 16" (fastener schedule) vs 24" (caja del tipo K) | {'delta_16in': -123.65, 'delta_24in': -247.31} pcs

## PARA REVISAR EN LA MANANA
# | Punto | Hoja + detalle | Imagen
1 | Column wraps C1 del vestibule (4): caras medidas en planta, sin cadena FOS impresa (E8). | 6/A12.01 | 11_PLANO_C1.jpg
2 | Canopy drive-up oeste (grid 1): 4 CANOPY-COL 5/A09.25 cuantificadas (CC-1..CC-4, 1'-8" x 1'-8", a B/CANOPY 10'-6"); soffit oeste como canopy_joist. | 5/A09.25
11 | A5-01 y B2-01 cruzan / tocan grid B: altura al extremo alto del wall (53.2, 59.13); back-check rev2 propone tramo LOW (-10 a -12 LF 6" stud). | S2.20
3 | Stubs de 4" (0.33 ft) de office front no modelados como walls (jogs). | 10/A12.01 | 01_PLANO_G.jpg
4 | Ceiling 101 y 104 poligonos derivados (sin cotas completas). | A04.01
5 | Parapet por fachada con largos de contorno exterior aproximados; HP 19'-8" en tower N (16.25 ft) y W (29.6 ft). | 11/S5.10
6 | Millwork / toilet accessory blocking: LF por regla (34), no por elevacion. | 4/S5.20
7 | MEP sweep visual (RFI-15). | 6/S5.20
8 | FRP 5'-0" sobre cove base (criterio 53.9.1) vs critico (4'-6" desde base, -63 SF). Se mantiene 53.9.1. | A/A08.01
9 | Back-check: canopy fascia band posiblemente corta 25-45 LF; drinking fountain alcove B2-01 returns ~3.8 LF. | 7/A09.26
10 | ATM 2x4/4x4 FRT framing (6/A08.11) = Div 06 rough carpentry, EXCLUDED. | 6/A08.11

## Alcances
ALC | Alcance | Estado | Nota (cantidad, NO APLICA + hoja, o RFI)
ALC-01 | Interior partition framing (studs + tracks) | CUANTIFICADO | Partition Takeoff; studs/track familias_out.json; 3/A12.01, 1/A12.01, 5/A12.01
ALC-02 | Exterior wall framing (CFMF) | CUANTIFICADO | 6" stud EXT C/A09.21, 10/S5.10, S1.11
ALC-03 | Parapet framing | CUANTIFICADO | 6" parapet stud 11/S5.10 (E3)
ALC-04 | Top / deflection and bottom track | CUANTIFICADO | bottom + top/deflection track 7/S5.20, 3/A12.01
ALC-05 | Headers, sills and jambs at openings | CUANTIFICADO | header/box beam + sill track 7/S5.20, 2/S5.20, 11/A09.27
ALC-06 | Bracing / bridging | CUANTIFICADO | bracing C.R. channel F/1/S5.20
ALC-07 | Gypsum board on walls (layers per type) | CUANTIFICADO | 5/8" gyp regular board_caras A12.01
ALC-08 | Moisture / abuse / special board at wet zones | CUANTIFICADO | 5/8" MR F/A08.01
ALC-09 | Exterior gypsum / glass mat sheathing | CUANTIFICADO | glass mat 5/A09.26, 7/A09.26; exterior gyp sheathing parapet A09.21
ALC-10 | FRT plywood sheathing / substrate | CUANTIFICADO | FRT plywood nailbase A09.21, 7/A09.26, 12/A12.01
ALC-11 | Gypsum board ceilings | CUANTIFICADO | GB ceilings A04.01
ALC-12 | Ceiling suspension (furring / carrying channel / hanger wire / ceiling track) | CUANTIFICADO | furring, carrying, hanger wire, ceiling track A04.01 (RFI-07)
ALC-13 | Soffits and bulkheads (framing + board) | CUANTIFICADO | office bulkheads 8/A12.01, 9/A12.01; transitions 7/A09.33
ALC-14 | Canopy / marquee framing and sheathing | CUANTIFICADO | canopy soffit + fascia 7/A09.26, 3/A09.26
ALC-15 | Column furring / wraps | CUANTIFICADO | column wraps C1 (A02.01, 6/A12.01) en 3-5/8" stud
ALC-16 | Blocking (FRT wood / metal) for millwork and accessories | CUANTIFICADO | FRT blocking + metal stud blocking 4/S5.20, 8/A12.01
ALC-17 | Framed openings (MEP, access panels, diffusers) | CUANTIFICADO | framed openings MEP E02.01, M01.01; access panel A04.01 kn 4
ALC-18 | Trim: corner bead, casing bead, control joints, reveals | CUANTIFICADO | metal trim 8/A12.01, 7/A09.33, 4/A08.21
ALC-19 | Acoustical sealant / sound attenuation | CUANTIFICADO | acoustical sealant 3/A12.01, 1/A12.01, 4/A12.01
ALC-20 | FRP / cement board / tile backer | CUANTIFICADO | FRP A/A08.01; cement board A08.01
ALC-21 | Shaft walls / area separation walls | NO APLICA | NO APLICA: A02.01 y A12.01 sin shaft walls ni area separation walls (schedule de partition types sin tipo shaft)
ALC-22 | Rated assemblies (UL designs) and their board type | NO APLICA | NO APLICA: A12.01 FIRE RATING '--' en todos los types; menciones en A02.01, A05.01, E00.01, E02.02, E04.02, M00.01, M00.03 son notas genericas de penetraciones/backboard (sin UL design)
ALC-23 | Special panels (ballistic, lead-lined, abuse) | CUANTIFICADO | ballistic panel + 3/8" gyp 4/A12.01
ALC-24 | Finish level (Level 4 / Level 5) | CUANTIFICADO | Level 5 finish A00.40, A05.01 kn 9, 10
ALC-X25 | batt insulation | NO APLICA | EXCLUDED (criterio del estimador: no insulation)